Міністерство освіти і науки України

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Волинській області

Колківський центр професійної освіти

Маневицький навчальний центр №42

Освітня програма з професії

“Кочегар (машиніст) котельні”

Луцьк 2024

Авторський колектив:

Захаркевич В.М. - методист НМЦ ПТО у Волинській області;

Кайдик Л.С., заступник директора з НВР Колківського центру професійної освіти;

Деркач Д., в.о. директора Маневицького навчального центру №42, викладач предметів професійно-теоретичної підготовки.

Рецензенти: Горбач Ю.В., головний агроном ТзОВ "Агроситниця"

Освітня програма для підготовки робітників з професії «Машиніст (кочегар) котельні» (освітня кваліфікація: кваліфікований робітник; професійна кваліфікація: машиніст (кочегар) котельні 3(2), 4 розряду) розроблена з урахуванням вимог ринку праці та відповідно до Державного освітнього стандарту 8162 D.35.30-2024 з професії, методичних рекомендацій розробникам модульних навчальних програм на компетентісній основі, українсько-естонського досвіду.

Розроблена освітня програма зорієнтована на результати навчання, визначає цілі, очікувані результати навчання, критерії оцінювання, методи оцінювання умінь та навичок здобувачів освіти, теми навчальних предметів.

Програма рекомендована для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з професії «Машиніст (кочегар) котельні (кваліфікація – 3(2), 4 розряди) на модульно-компетентісній основі.

Розглянуто і рекомендовано до друку навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Волинській області

Протокол №1 від - 31.06.2024 р.

Комп’ютерна верстка:  Захаркевич В.М.

| Освітня програма з професії «Машиніст (кочегар) котельні» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код професії |  |  | 8162 |  |  |
| Обсяг освітньої програми |  |  | 817 годин |  |  |
| Основа складання освітньої програми |  |  | ДОС 8162 D.35.30-2024 |  |  |
| Результат навчання |  |  | Присвоєння кваліфікації машиніст (кочегар) котельні 3(2), 4 розряду |  |  |
| Застосування освітньої програми |  |  | Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації (на основі базової або повної загальної середньої освіти) |  |  |
| Вимоги до початку навчання |  |  | Базова або повна загальна середня освіта |  |  |
| Вимоги до закінчення навчання |  |  | Навчання вважається завершеним, коли здобувач освіти для присвоєння 3(2) розряду оволодів 1-3 результатами навчання, для присвоєння 4 розряду оволодів 4-5 результатами навчання освітньої програми як мінімум на пороговому рівні. Ступінь оволодіння навчальними результатами оцінюється за допомогою ДКА |  |  |
| Присвоєння кваліфікації |  |  | У випадку оволодіння навчальними результатами в повному об’ємі присвоюється кваліфікація, яка відповідає освітньому стандарту «Машиніст (кочегар) котельні» 3 розряду (ПТН, ПрП) або 4 розряду (ПК) |  |  |
| Кваліфікація, яка присвоюється у випадку часткового досягнення навчальних результатів |  |  | У випадку часткового досягнення навчальних результатів (у разі здобуття особою частини компетентностей чи окремих видів робіт) заклад освіти може видавати документи власного зразка (сертифікати) |  |  |
| Документи, які видаються після закінчення |  |  | Диплом державного зразка |  |  |
| Результати навчання: Ціль. Навчання спрямоване на те, щоб здобувачі професійної освіти отримували знання, уміння та навички, проявляли відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, соціальну готовність до роботи машиністом (кочегаром) котельні 3(2), 4 розрядів, а також передумови для продовження навчання впродовж життя, професійного та особистісного розвитку. Після завершення навчання кожен здобувач освіти на початковому рівні (3(2) розряд) повинен: 1. Виконувати експлуатацію водогрійних та парових котлів, які працюють на твердому паливі теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год). 2. Здійснювати обслуговування обладнання, яке використовується для виробництва теплової енергії. 3. Дотримуватись заходів безпеки в аварійних ситуаціях. 3. Дотримуватись вимог технічної безпеки, правил пожежної та електробезпеки, охорони праці і навколишнього середовища. 4. Здійснювати енергозбережувальну професійну діяльність та дотримуватись екологічних норм. 5. Володіти основами трудового законодавства, знати нормативно-правові акти у професійній сфері, що регламентують трудову діяльність, основні трудові права та обов’язки працівників. Після завершення навчання кожен здобувач освіти на початковому рівні (4 розряд) повинен: 1. Виконувати експлуатацію водогрійних та парових котлів, які працюють на твердому паливі теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год). 2. Здійснювати обслуговування обладнання, усуваючи типові несправності в роботі котельних установок. 3. Дотримуватись вимог технічної безпеки, правил пожежної та електробезпеки, охорони праці і навколишнього середовища. 4. Володіти основами підприємницької діяльності. |  |  |  |  |  |
| Структура освітньої програми |  |  |  |  |  |
| Найменування компетентності |  | Об’єм (год.) |  | Результати навчання | Навчальні предмети |
| Ключові компетентності |  |  |  |  |  |
| КК 1 | Комунікативна компетентність | 3 |  | РН 1. Називає правила професійної етики та психології спілкування. Демонструє дотримання норм професійної етики та етикету. Використовує професійну лексику та термінологію за професійним спрямуванням під час спілкування з керівництвом та колегами. Демонструє вміння слухати та висловлювати власну думку. Характеризує види документів у професійній діяльності та називає правила ведення документації. Демонструє вміння користуватися документацією в професійній діяльності, вести документацію. | Основи професійної етики і міжособистісне спілкування |
| КК 2 | Математична компетентність | 4 |  | РН 1. Називає правила та застосовує математичні розрахунки у професійній діяльності. Описує способи розв’язання задач професійного змісту. Демонструє вміння розв’язувати математичні задачі практичного змісту відповідно до кваліфікації. | Спеціальна технологія, предметно-наскрізна компетентність |
| КК 3 | Особистісна, соціальна й навчальна компетентність | 3 |  | РН 1. Називає особливості роботи в команді та співпраці з іншими командами підприємства. Демонструє вміння працювати в команді. Демонструє відповідальне ставлення до професійної діяльності та вміння самостійно приймати рішення в процесі виконання професійних завдань. Демонструє вміння діяти в нестандартних ситуаціях. Демонструє вміння планувати трудову діяльність, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення. Демонструє вміння знаходити та набувати нових знань, умінь і навичок. Аналізує власні результати навчання, систематично здійснює підвищення свого професійного рівня впродовж життя. Описує та визначає індивідуальні психологічні особливості особистості та її поведінки. Перелічує вимоги щодо психологічних та моральних особливостей кочегара (машиніста) котельні Аналізує причини і описує способи вирішення конфліктів та запобігає їх виникненню. Дотримується культури професійної поведінки в колективі. | Основи професійної етики і міжособистісне спілкування |
| КК 4 | Громадянсько-правова компетентність | 6 |  | РН 1. Називає основні нормативно-правових актів у професійній сфері, що регламентують трудові правовідносини та застосовує їх знання на практиці. Перелічує основні трудові права та обов’язки працівників. Називає положення, описує зміст, перелічує форми та строки укладання трудового договору (контракту), підстави його припинення. Характеризує соціальні гарантії та чинний соціальний захист на підприємстві. Називає види та описує порядок надання відпусток, порядок оплати лікарняних листів. Називає способи та аналізує приклади вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів та застосовує їх знання на практиці. Називає порядок розгляду та описує способи вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів. | Основи трудового законодавства |
| КК 5 | Цифрова та інформаційна компетентність | 6 |  | РН 2. Перелічує інформаційно-комунікаційні засоби та описує способи їх застосування. Самостійно використовує інформаційно-комунікаційні засоби у професійній діяльності. Називає загальні відомості про вебресурси професійного спрямування. Демонструє вміння працювати в мережі Інтернет для потреб професії, працює із програмним забезпеченням та застосовує його у професійній діяльності Описує способи пошуку, збереження, обробки та передачі інформації. Здійснює пошук інформації, її обробку, передачу та збереження у професійній діяльності. | Інформаційні технології |
| КК 6 | Енергоефективна та екологічна компетентність | 8 |  | РН 2. Називає основи енергоефективності. Перелічує нормативно-правові акти у сфері екології та енергозбереження. Називає основи раціонального використання, відтворення i збереження природних ресурсів. Перелічує способи енергоефективного використання матеріалів та ресурсів енергозберігаючого обладнання в професійній діяльності та в побуті. Демонструє вміння раціонально використовувати енергоресурси, витратні матеріали у професійній діяльності та побуті. Використовує енергоефективне устаткування. Демонструє дотримання екологічних норм у професійній діяльності та в побуті. Характеризує способи енергозаощадження. Називає правила сортування сміття, утилізації відходів. | Основи екології та енергоефектив-ності |
| КК 7 | Підприємницька компетентність | 10 |  | РН 4. Характеризує організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Називає положення основних документів, що регламентують підприємницьку діяльність. Користується нормативно-правовими актами щодо підприємницької діяльності. Описує процедури відкриття власної справи. Називає основи складання бізнес-планів. Демонструє вміння розробляти стислий бізнес-план. Називає основні поняття про господарський облік. Називає види та описує порядок ціноутворення. Називає види заробітної плати. Перелічує види мотивації та стимулювання праці персоналу підприємств. Описує порядок створення приватного підприємства. Характеризує порядок створення та заповнення нормативної документації (книга «доходів та витрат», баланс підприємства). Описує порядок ведення обліково-фінансової документації підприємства. Описує порядок ліквідації підприємства. Пояснює поняття «конкуренція», називає її види та прояви. Перелічує основні фактори впливу держави на економічні процеси (податки, пільги, дотації). Описує методику аналізу виконаної роботи та здійснює її аналіз. | Основи підприємництва |
| Загальні компетентності |  |  |  |  |  |
| ЗК | Загальні компетентності (знання і вміння) за професією | 30 |  | РН 1. Розповідає загальні правила охорони праці та демонструє їх застосування у професійній діяльності. Називає основні нормативні акти в професійній діяльності. Описує загальні вимоги щодо забезпечення та дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, навколишнього середовища та безпечного виконання робіт у професійний діяльності. Називає правила організації робочого місця. Демонструє організацію робочого місця відповідно до вимог охорони праці в галузі. Демонструє застосування інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності на робочому місці під час виконання виробничих завдань. Називає загальні правила виробничої санітарії, пожежної безпеки та протипожежного захисту у професійній діяльності. Демонструє застосування загальних правил санітарії та гігієни. Демонструє застосування первинних засобів пожежогасіння. Розповідає загальні правила електробезпеки. Визначає можливі причини виникнення нещасних випадків на підприємстві (на робочому місці). Називає правила попередження аварій та описує план ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків. Перелічує дії при надзвичайних ситуаціях. Описує послідовність дій у разі виникнення нещасних випадків чи аварійних ситуацій. Демонструє використання, в разі необхідності, засобів попередження і усунення виробничих, природних непередбачених явищ (пожежі, аварії, повені тощо). Називає правила та перелічує засоби надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві. Демонструє надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків. | Охорона праці |
|  |  |  |  | Називає загальні відомості про професію та професійну діяльність. Називає основні нормативні акти у професійній діяльності. | предметно-наскрізна компетентність |
| Професійні компетентності |  |  |  | Результати навчання | Навчальні предмети |
| РН 1. Початок і закінчення робіт |  |  |  |  |  |
| ПК 1. | Здатність до обслуговування обладнання, яке використовується для виробництва теплової енергії | 12 |  | Називає загальні відомості про професію та професійну діяльність. Описує порядок допуску персоналу до обслуговування котельної установки. Описує порядок приймання та здавання зміни. Називає правила організації робочого місця, характеризує вимоги щодо безпечних умов праці. Пояснює вимоги технічної i технологічної документації. Розповідає інструкцію по експлуатації і технічному обслуговуванні обладнання. Демонструє вміння організовувати робоче місце відповідно до вимог охорони праці. Виконує оформлення записів у журналах прийому-здачі зміни та інших оперативно-експлуатаційних журналах. | Спеціальна технологія |
|  |  | 24 |  |  | Виробниче навчання |
| КК 1. | Комунікативна компетентність | 3 |  | Називає правила професійної етики та психології спілкування. Демонструє дотримання норм професійної етики та етикету. Використовує професійну лексику та термінологію за професійним спрямуванням під час спілкування з керівництвом та колегами. Демонструє вміння слухати та висловлювати власну думку. Характеризує види документів у професійній діяльності та називає правила ведення документації. Демонструє вміння користуватися документацією в професійній діяльності, вести документацію. | Основи професійної етики і міжособистісне спілкування |
| КК 2. | Математична компетентність | 4 |  | Називає правила та застосовує математичні розрахунки у професійній діяльності. Описує способи розв’язання задач професійного змісту. Демонструє вміння розв’язувати математичні задачі практичного змісту відповідно до кваліфікації. | Спеціальна технологія |
| КК 4. | Особистісна, соціальна й навчальна компетентність | 3 |  | Називає особливості роботи в команді та співпраці з іншими командами підприємства. Демонструє вміння працювати в команді. Демонструє відповідальне ставлення до професійної діяльності та вміння самостійно приймати рішення в процесі виконання професійних завдань. Демонструє вміння діяти в нестандартних ситуаціях. Демонструє вміння планувати трудову діяльність, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення. Демонструє вміння знаходити та набувати нових знань, умінь і навичок. Аналізує власні результати навчання, систематично здійснює підвищення свого професійного рівня впродовж життя. Описує та визначає індивідуальні психологічні особливості особистості та її поведінки. Перелічує вимоги щодо психологічних та моральних особливостей кочегара (машиніста) котельні Аналізує причини і описує способи вирішення конфліктів та запобігає їх виникненню. Дотримується культури професійної поведінки в колективі. | Основи професійної етики і міжособистісне спілкування |
| КК 5. | Громадянсько-правова компетентність | 6 |  | Називає основні нормативно-правових актів у професійній сфері, що регламентують трудові правовідносини та застосовує їх знання на практиці. Перелічує основні трудові права та обов’язки працівників. Називає положення, описує зміст, перелічує форми та строки укладання трудового договору (контракту), підстави його припинення. Характеризує соціальні гарантії та чинний соціальний захист на підприємстві. Називає види та описує порядок надання відпусток, порядок оплати лікарняних листів. Називає способи та аналізує приклади вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів та застосовує їх знання на практиці. Називає порядок розгляду та описує способи вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів. | Основи трудового законодавства |
| РН 2. Експлуатація водогрійних та парових котлів, які працюють на твердому паливі теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год) |  |  |  |  |  |
| ПК 1. | Здатність розрізняти теплові процеси у котельних установках, споживачів тепла та джерела теплопостачання | 11 |  | Описує способи передачі тепла. Пояснює процес теплопередачі та характеризує основні її фактори. Описує види теплообміну. Пояснює циркуляцію води, нагрівання та пароутворення (ентальпія), визначає точку роси. Класифікує споживачів тепла. Пояснює призначення систем опалення, гарячого водопостачання, кондиціонування та вентиляції. Характеризує теплове навантаження. Пояснює систему теплопостачання та характеризує поділ на групи. Описує схеми постачання тепла теплових мереж. Визначає ККД нагрівника установки. Здійснює ознайомлення з роботою систем опалення, гарячого водопостачання, кондиціонування та вентиляції. Здійснює ознайомлення з графіками витрат тепла та гарячого водоспоживання. | Спеціальна технологія |
|  |  | 6 |  |  | Виробниче навчання |
| ПК 2. | Здатність визначати види палива | 8 |  | Перелічує види природного та штучного палива. Описує види твердого палива, яке спалюється на колосниках. Характеризує склад твердого палива. Пояснює процеси горіння палива, описує методи спалювання. Характеризує продукти спалювання. Демонструє вміння визначати за складом палива його вид. Читає карту котла, за складовими теплового балансу. | Спеціальна технологія |
|  |  | 6 |  |  | Виробниче навчання |
| КК 6. | Енергоефективна та екологічна компетентність | 8 |  | Називає основи енергоефективності. Перелічує нормативно-правові акти у сфері екології та енергозбереження. Називає основи раціонального використання, відтворення i збереження природних ресурсів. Перелічує способи енергоефективного використання матеріалів та ресурсів енергозберігаючого обладнання в професійній діяльності та в побуті. Демонструє вміння раціонально використовувати енергоресурси, витратні матеріали у професійній діяльності та побуті. Використовує енергоефективне устаткування. Демонструє дотримання екологічних норм у професійній діяльності та в побуті. Характеризує способи енергозаощадження. Називає правила сортування сміття, утилізації відходів. | Основи екології та енергоефектив-ності |
| КК 5. | Цифрова та інформаційна компетентність | 6 |  | Перелічує інформаційно-комунікаційні засоби та описує способи їх застосування. Самостійно використовує інформаційно-комунікаційні засоби у професійній діяльності. Називає загальні відомості про вебресурси професійного спрямування. Демонструє вміння працювати в мережі Інтернет для потреб професії, працює із програмним забезпеченням та застосовує його у професійній діяльності Описує способи пошуку, збереження, обробки та передачі інформації. Здійснює пошук інформації, її обробку, передачу та збереження у професійній діяльності. | Інформаційні технології |
| ПК 3. | Здатність обслуговувати топки | 11 |  | Описує будову топок, пояснює принцип роботи. Розповідає класифікацію топок. Описує порівняльну характеристику та розповідає особливості роботи в залежності від видів топок. Описує способи регулювання дуття і тяги. Розрізняє топки за способом спалювання, й за видом загрузки на колосники. Виконує перевірку правильності роботи топки на щільність. Виконує обслуговування та провітрювати топки (під керівництвом машиніста (кочегара) котельні вищої кваліфікації). Здійснює пуск і зупинення топки, паливних насосів. Демонструє регулювання їх роботи та встановлює паливні режими. Демонструє вміння закидати і шурувати паливо. Виконує чищення топки і піддувала. Демонструє вміння розрізняти способи регулювання дуття і тяги за приладами. Демонструє вміння усувати неполадки у роботі пальників і форсунок. Демонструє вміння дотримуватись вимог охорони праці. | Спеціальна технологія |
|  |  | 12 |  |  | Виробниче навчання |
| ПК 4. | Здатність керувати роботою парового котла | 9 |  | Називає класифікацію котлів. Пояснює принцип роботи. Описує будову сталевого парового котла. Описує будову чавунного парового котла. Описує будову та роботу пароперегрівача. Описує будову та роботу барабану. Описує будову та роботу водяного економайзера. Описує будову та роботу повітропідігрівача. Пояснює експлуатацію парового котла та інших поверхонь нагріву. Здійснювати підготовку парового котла до розпалювання. Виконує заповнення парового котла підігрітою деаерованою водою. Здійснює контроль роботи економайзера. Демонструє вміння перевіряти на щільність люки, фланці, продувну та спускну арматуру. Виконує розпалювання парового котла. Здійснює нагляд за паровим котлом під час роботи. Здійснює планову зупинку парового котла. | Спеціальна технологія |
|  |  | 6 |  |  | Виробниче навчання |
| ПК 5. | Здатність керувати роботою водогрійного котла | 9 |  | Називає класифікацію водогрійних котлів. Пояснює принцип їх роботи. Описує будову сталевого водогрійного котла. Описує будову чавунного водогрійного котла. Описує будову, називає призначення, перелічує режими роботи устаткування тепломережних бойлерних установок (станцій м’ятої пари), пояснює їх застосування. Характеризує процес управління експлуатацію водогрійного котла. Описує способи обмурування водогрійних котлів. Здійснює підготовку водогрійного котла до розпалювання. Виконує заповнення водогрійного котла водою. Виконує розпалювання водогрійного котла. Здійснює нагляд за водогрійним котлом під час роботи. Здійснює планову зупинку водогрійного котла. Демонструє вміння обмурування водогрійних котлів. | Спеціальна технологія |
|  |  | 6 |  |  | Виробниче навчання |
| ПК 6. | Здатність підготовлювати воду до подачі в котел | 9 |  | Називає джерела водопостачання. Перелічує види та описує конструкцію фільтрів для очищення води. Називає види деаераторів. Пояснює показники якості води. Характеризує форми корозії. Називає склад, описує структуру і перелічує фізичні властивості відкладень. Демонструє вміння підключати та відключати фільтри; Демонструє вміння підключати та відключати деаератори; Виконує регенерацію фільтрів хімводоочищення; Здійснює ознайомлення з катіоновими матеріалами та їх властивостями. | Спеціальна технологія |
|  |  | 6 |  |  | Виробниче навчання |
| ПК 7. | Здатність проводити роботи допоміжного обладнання та контрольно-вимірювальними приладами | 11 |  | Перелічує види димових труб та називає їх застосування. Описує конструкцію димососа та вентелятора. Називає золоуловлюючі та золовидаляючі пристрої. Називає пристрої паливо-подачі твердого палива. Перелічує підживлюючі устаткування та описує види трубопроводів. Описує електрообладнання котелень. Називає призначення, описує класифікацію, пояснює будову, описує принцип дії, визначає місця встановлення приладів для вимірювання температури, тиску, витрат теплоносія і складу вихідних газів, вимірювання тяги та дуття. Описує порядок перевірки справності стану контрольно-вимірювальних приладів, пояснює способи їх приєднання. Описує системи автоматичного регулювання роботи основного і допоміжного обладнання котельних установок. Виконує регулювання тяги і дуття. Здійснює запуск, обслуговування і зупинення тягодуттьових машин. Демонструє вміння змащувати і охолоджувати підшипники. Виконує запуск, обслуговувати і зупинку постачальних насосів, здійснює спостереження за допомогою приладів за основними параметрами їх роботи. Здійснює ознайомлення з будовою і роботою золоуловлювальних установок. Визначає тиск за показниками контрольно-вимірювальних приладів. Демонструє вміння користуватись рідинними термометрами, газоаналізатором. Здійснює спостереження за регуляторами горіння палива. | Спеціальна технологія |
|  |  | 6 |  |  | Виробниче навчання |
| РН 3. Аварійні ситуації та несправності |  |  |  |  |  |
| ПК 1. | Здатність діяти в аварійній ситуації | 28 |  | Пояснює види аварійних ситуацій. Перелічує можливі причини і описує наслідки аварій. Визначає несправності основного та допоміжного обладнання. Описує дії машиніста (кочегара) котельні в разі виникнення аварійних ситуацій. Описує порядок здавання котлів у ремонт і приймання їх з ремонту. Демонструє вміння діяти в аварійних ситуаціях згідно «Плану ліквідації аварії». Демонструє вміння з'ясовувати характер аварій (відмов у роботі устаткування) за приладами. Демонструє вміння вживати заходи щодо локалізації аварії, не допускаючи її розповсюдження на устаткування, пов'язане з пошкодженим агрегатом. Виконує необхідні операції щодо ліквідації можливих аварійних ситуацій на котельному і допоміжному устаткуванні. Виконує підготовку котельної установки до ремонту та приймання в експлуатацію після ремонту. | Спеціальна технологія |
|  |  | 36 |  |  | Виробниче навчання |
| РН 1, РН 2, РН3 | Виробнича практика | 152 |  | Самостійно виконує обслуговування обладнання, яке використовується для виробництва теплової енергії. Самостійно експлуатує водогрійні та парові котлив, які працюють на твердому паливі теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год) Здатний самостійно діяти в аварійній ситуації. |  |
| Професійні компетентності |  |  |  | Результати навчання | Навчальні предмети |
| РН 4. Експлуатація водогрійних та парових котлів, які працюють на твердому паливі теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал) |  |  |  |  |  |
| ПК 1. | Здатність до обслуговування обладнання, яке використовується для виробництва теплової енергії |  |  | Називає основні відомості з теплотехніки. Аналізує графіки витрат тепла та гарячого водоспоживання. Описує різні суміші палива та визначає вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів. Називає особливості обслуговування топок. Розраховує: тепловий баланс котельної установки, теплові ефекти та регулювання тепловіддачі, вологість повітря. Розраховує коефіцієнт надлишку повітря та енергетичну цінність палива. | Спеціальна технологія |
|  |  |  |  |  | Виробниче навчання |
| ПК 2. | Здатність підготовлювати воду до подачі в котел |  |  | Описує методи оброблення води. Пояснює водопідготовку і водно-хімічний режим котелень. Характеризує корозію устаткування. Пояснює процес деаерації. Називає види та описує конструкцію деаераторів. Демонструє вміння підключати та відключати фільтри. Демонструє вміння підключати та відключати деаератори. Виконує регенерацію. | Спеціальна технологія |
|  |  |  |  |  | Виробниче навчання |
| ПК 3. | Здатність обслуговувати парові та водогрійні котли |  |  | Описує будову та називає правила обслуговування котлів, різних допоміжних механізмів і арматури котлів. Описує будову і пояснює роботу форсунок. Описує процес готування палива. Пояснює технічні умови на якість води і способи її очищення. Пояснює причини виникнення несправностей у роботі котельної установки та перелічує заходи щодо їх запобігання та усунення. Описує будову, називає призначення та пояснює умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів. Описує способи консервування котлів. Здійснює пуск, зупинку, регулювання та нагляд за робою котлів. Здійснює розпал форсунки. Виконує продувку котла. Здійснює спостереження за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води у котлах, тиском та температурою пари, води і відхідних газів. Здійснює обслуговування тепломережних бойлерних установок (станцій м'ятої пари). Демонструє вміння дійснювати консервацію котлів. | Спеціальна технологія |
|  |  |  |  |  | Виробниче навчання |
| ПК 4. | Здатність читати схеми |  |  | Називає позначення на кресленні обладнання. Пояснює схеми тепло-, паро- і водопроводів котельних установок. Описує схеми трубопроводних мереж та сигналізації в котельні. Демонструє вміння читати експлуатаційні схеми креслення. | Спеціальна технологія |
|  |  |  |  |  | Виробниче навчання |
| ПК 5. | Здатність обслуговувати допоміжне устаткування |  |  | Описує будову і обладнання системи пилоприготування, паливоподавання, золоуловлювання і шлаковидалення. Характеризує устаткування живильних установок. Описує водяні економайзери. Демонструє вміння обслуговувати економайзер. Демонструє вміння обслуговувати пароперегрівник. Демонструє вміння обслуговувати повітропідігрівник. Демонструє вміння обслуговувати дуттьові вентилятори і димососи. Демонструє вміння обслуговувати живильні насоси. Здійснює догляд за манометрами, запобіжними клапанами, водовказівними приладами, запірною арматурою, зворотними клапанами. | Спеціальна технологія |
|  |  |  |  |  | Виробниче навчання |
| КК 7. | Підприємницька компетентність | 10 |  | Характеризує організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Називає положення основних документів, що регламентують підприємницьку діяльність. Користується нормативно-правовими актами щодо підприємницької діяльності. Описує процедури відкриття власної справи. Називає основи складання бізнес-планів. Демонструє вміння розробляти стислий бізнес-план. Називає основні поняття про господарський облік. Називає види та описує порядок ціноутворення. Називає види заробітної плати. Перелічує види мотивації та стимулювання праці персоналу підприємств. Описує порядок створення приватного підприємства. Характеризує порядок створення та заповнення нормативної документації (книга «доходів та витрат», баланс підприємства). Описує порядок ведення обліково-фінансової документації підприємства. Описує порядок ліквідації підприємства. Пояснює поняття «конкуренція», називає її види та прояви. Перелічує основні фактори впливу держави на економічні процеси (податки, пільги, дотації). Описує методику аналізу виконаної роботи та здійснює її аналіз. | Основи підприємництва |
| РН 5. Усунення несправностей у роботі обладнання котельної установки |  |  |  |  |  |
| ПК 1. | Здатність усувати дрібні несправності в роботі котельних установок |  |  | Називає експлуатаційні характеристики котельних установок. Перелічує основні причини виникнення несправностей у роботі котельних установок. Описує типові неполадки і відмови у роботі устаткування та визначає заходи щодо їх усунення. Здійснює огляд, перевірку працездатності та виявлення несправностей у роботі котельних установок. Здійснює переключення устаткування в резервний режим. Здійснює аварійну зупинку котла. Демонструє виконання простих ремонтних робіт котельного агрегату і допоміжного устаткування. | Спеціальна технологія |
|  |  |  |  |  | Виробниче навчання |
| РН 4, РН5 | Виробнича практика |  |  | Самостійно виконує обслуговування обладнання, яке використовується для виробництва теплової енергії. Самостійно експлуатує водогрійні та парові котлив, які працюють на твердому паливі теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал). Здатний самостійно усувати дрібні несправності в роботі котельних установок. |  |

| Результат навчання / компетентність | Назва результату навчання / компетентності |  |  |  | Об’єм в годинах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РН 1. | Початок і закінчення робіт |  |  |  | 82 |
| Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно виконувати виробничі завдання з обслуговування обладнання, яке використовується для виробництва теплової енергії: здійснювати підготовку до виконання робіт, опрацьовувати технічну і технологічну документацію, організовувати робоче місце; дотримувався вимог охорони праці, пожежної та електробезпеки в процесі обслуговування та експлуатації котельної установки, виходячи із принципів освіти протягом всього життя. |  |  |  |  |  |
| ЗК | Дотримання та виконання вимог охорони праці, пожежної та електробезпеки, ліквідації аварійних ситуацій, надання домедичної допомоги |  |  |  | 30 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Розповідає загальні правила охорони праці та демонструє їх застосування у професійній діяльності. Називає основні нормативні акти в професійній діяльності. Описує загальні вимоги щодо забезпечення та дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, навколишнього середовища та безпечного виконання робіт у професійний діяльності. Називає правила організації робочого місця. Демонструє організацію робочого місця відповідно до вимог охорони праці в галузі. Демонструє застосування інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності на робочому місці під час виконання виробничих завдань. Називає загальні правила виробничої санітарії, пожежної безпеки та протипожежного захисту у професійній діяльності. Демонструє застосування загальних правил санітарії та гігієни. Демонструє застосування первинних засобів пожежогасіння. Розповідає загальні правила електробезпеки. Визначає можливі причини виникнення нещасних випадків на підприємстві (на робочому місці). Називає правила попередження аварій та описує план ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків. Перелічує дії при надзвичайних ситуаціях. Описує послідовність дій у разі виникнення нещасних випадків чи аварійних ситуацій. Демонструє використання, в разі необхідності, засобів попередження і усунення виробничих, природних непередбачених явищ (пожежі, аварії, повені тощо). Називає правила та перелічує засоби надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві. Демонструє надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань з охорони праці в професійній галузі. Називає елементи, складові та принципи загальних правил охорони праці, пожежної та електробезпеки, виробничої санітарії. Аналізує причинно-наслідкові зв’язки потенційних небезпек на робочому місці. Демонструє дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності на робочому місці. Самостійно відтворює план ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків. Самостійно застосовує уміння і навички надавати домедичну допомогу потерпілим у разі нещасних випадків. Аналізує та оцінює різну інформацію щодо здоров’я і безпеки, робить висновки, узагальнення, самостійно приймає обґрунтовані рішення. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Термінологічний диктант. Виконання різнорівневих тестових завдань. Підготовка та захист повідомлень, доповідей, презентацій, карти ідей, навчальних проєктів щодо питань охорони праці в галузі та безпеки життєдіяльності на робочому місці. Залік (виконання тестових завдань на знання основних вимог законодавства з питань охорони праці). | Охорона праці 1. Правові та організаційні основи охорони праці (2). 2. Загальні правила охорони праці (2). 3. Охорона навколишнього середовища (2). 4. Організація охорони праці на робочому місці машиніста (кочегара) котельні (3). 5. Виробнича санітарія та гігієни праці (2). 6. Основи пожежної безпеки. (4). 7. Основи електробезпеки (3). 7. Основні види потенційних небезпек та їхні наслідки в професійній діяльності (4). 7. План ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків (3). 8. Надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків (4). 10. Залік (1). |  |
| ПК 1. | Здатність до обслуговування обладнання, яке використовується для виробництва теплової енергії |  |  |  | 52 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Називає загальні відомості про професію та професійну діяльність. Описує порядок допуску персоналу до обслуговування котельної установки. Описує порядок приймання та здавання зміни. Називає правила організації робочого місця, характеризує вимоги щодо безпечних умов праці. Пояснює вимоги технічної i технологічної документації. Розповідає інструкцію по експлуатації і технічному обслуговуванні обладнання. Демонструє вміння організовувати робоче місце відповідно до вимог охорони праці. Виконує оформлення записів у журналах прийому-здачі зміни та інших оперативно-експлуатаційних журналах. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань з організації робочого місця машиніста (кочегара) котельні. Самостійно описує порядок допуску працівників до обслуговування котельної установки. Володіє стійкими знаннями про технічну та технологічну документацію обладнання, яке використовується для виробництва теплової енергії. Самостійно використовує технічну документацію для обслуговування та експлуатації обладнання котельні. Демонструє вміння організації робочого місця відповідно до вимог охорони праці в галузі та оформлення записів у оперативно-експлуатаційних журналах. Демонструє застосування навчального матеріалу у стандартних професійних ситуаціях. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Використання самооцінювання та взаємооцінювання. Виконання різнорівневих тестових завдань. Самостійна робота з опрацювання технічної і технологічної документації для обслуговування та ремонту обладнання, яке використовується для виробництва теплової енергії. Виконання та захист практичної роботи з оформлення записів у оперативно-експлуатаційних журналах. Виконання індивідуальних та групових завдань навчально-дослідного характеру. Тематична контрольна робота. | Спеціальна технологія (12) - Загальні відомості про професію «Машиніст (кочегар) котельні» (1). - Порядок допуску до обслуговування котельної установки (1). - Порядок прийманні та здавання зміни (2). - Організація робочого місця (2). - Технічна та технологічна документація обладнання, яке використовується для виробництва теплової енергії (2). - Оформлення записів у оперативно-експлуатаційних журналах (2). |  |
|  |  | Здобувач освіти володіє професійними знаннями обсягом, передбаченим навчальною програмою; самостійно, правильно, впевнено виконує навчально-виробниче завдання в межах навчальної програми та встановлених норм часу, відповідно до вимог технічної та технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки. | Оцінювання комплексного навчально-виробничого завдання відповідно до критеріїв (виконання завдання з організації робочого місця, безпечних методів праці, порядку приймання та здавання зміни, оформлення відповідних записів у оперативно-експлуатаційних журналах). | Виробниче навчання (24) - Організація робочого місця відповідно до вимог охорони праці в галузі. Інструктаж з охорони праці (6). - Ознайомлення з котельною установкою, системами протипожежного захисту та електробезпеки (6). - Вивчення технічної та технологічної документації обладнання, яке використовується для виробництва теплової енергії (6). - Оформлення записів у оперативно-експлуатаційних журналах (6). |  |
| КК 1, КК 4 | Здатність забезпечувати міжособистісне спілкування, соціальну взаємодію та здійснювати підвищення професійного рівня |  |  |  | 6 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Називає правила професійної етики та психології спілкування. Демонструє дотримання норм професійної етики та етикету. Використовує професійну лексику та термінологію за професійним спрямуванням під час спілкування з керівництвом та колегами. Демонструє вміння слухати та висловлювати власну думку. Характеризує види документів у професійній діяльності та називає правила ведення документації. Демонструє вміння користуватися документацією в професійній діяльності, вести документацію. Називає особливості роботи в команді та співпраці з іншими командами підприємства. Демонструє вміння працювати в команді. Демонструє відповідальне ставлення до професійної діяльності та вміння самостійно приймати рішення в процесі виконання професійних завдань. Демонструє вміння діяти в нестандартних ситуаціях. Демонструє вміння планувати трудову діяльність, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення. Демонструє вміння знаходити та набувати нових знань, умінь і навичок. Аналізує власні результати навчання, систематично здійснює підвищення свого професійного рівня впродовж життя. Описує та визначає індивідуальні психологічні особливості особистості та її поведінки. Перелічує вимоги щодо психологічних та моральних особливостей кочегара (машиніста) котельні Аналізує причини і описує способи вирішення конфліктів та запобігає їх виникненню. Дотримується культури професійної поведінки в колективі. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань з професійної етики та міжособистісного спілкування у професійній діяльності. Послідовно і логічно викладає навчальний матеріал, застосовуючи професійну лексику, пояснює правила професійної етики та міжособистісного спілкування. Демонструє знання про індивідуальні психологічні особливості особистості, правила культури поведінки, обґрунтовує власні етичні судження й оцінки за допомогою прикладів та аргументів. Моделює ситуації морально-етичного змісту, проявляючи толерантність; оцінює власну поведінку та поведінку колег з позицій моральності та професійної етики. Правильно і логічно мислить, демонструючи вміння розв’язувати та аналізувати ситуаційні завдання, які виникають у професійній діяльності. Проявляє інноваційність, інтерес до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі, демонструє вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей. Демонструє застосування навчального матеріалу у стандартних професійних ситуаціях. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Виконання різнорівневих тестових завдань. Підготовка та захист повідомлень, доповідей, презентацій щодо питань професійної етики та міжособистісного спілкування. Розв’язування ситуаційних завдань професійного спрямування. Залік (усна форма, співбесіда). | Основи професійної етики і міжособистісне спілкування - Професійна лексика та термінологія за професійним спрямуванням (1). - Правила професійної етики та етикету (1). - Планування трудової діяльності та робота з документацією (1). - Індивідуальні психологічні властивості особистості та її поведінки (1). - Підходи до забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі (1). - Залік (1). |  |
| КК 2. | Здатність виконувати математичні розрахунки у професійній діяльності. |  |  |  | 4 |
| Називає правила та застосовує математичні розрахунки у професійній діяльності. Описує способи розв’язання задач професійного змісту. Демонструє вміння розв’язувати математичні задачі практичного змісту відповідно до кваліфікації. |  | Здобувач освіти розпізнає математичні та фізичні об’єкти, застосовує математичні та фізичні поняття, їх властивості для розв’язання завдань у професійній діяльності. Демонструє навички застосування математичних розрахунків у професійній діяльності, зокрема під час оформлення записів у оперативно-експлуатаційних журналах. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Виконання різнорівневих тестових завдань. Розв’язування задач на розрахунок кількості необхідного палива, теплового балансу котельної установки, вологість повітря, надлишку повітря та енергетичну цінність палива. | Спеціальна технологія (4) 1. Величини, що використовуються у професійній діяльності, їх перетворення та математичні розрахунки (1). 2. Математичні задачі практичного змісту відповідно до кваліфікації (3). |  |
| КК 5. | Здатність застосовувати основи трудового законодавства |  |  |  | 6 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Називає основні нормативно-правових актів у професійній сфері, що регламентують трудові правовідносини та застосовує їх знання на практиці. Перелічує основні трудові права та обов’язки працівників. Називає положення, описує зміст, перелічує форми та строки укладання трудового договору (контракту), підстави його припинення. Характеризує соціальні гарантії та чинний соціальний захист на підприємстві. Називає види та описує порядок надання відпусток, порядок оплати лікарняних листів. Називає способи та аналізує приклади вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів та застосовує їх знання на практиці. Називає порядок розгляду та описує способи вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів. |  | Володіє знаннями про систему об’єктивно існуючих державно-правових реалій у галузі трудового законодавства. Застосовує необхідну юридичну термінологію. Самостійно відтворює, аналізує положення нормативно-правових актів у професійній сфері, що регламентують трудову діяльність. Самостійно розв'язує нескладні ситуаційні задачі у галузі трудового законодавства, підтверджує одним-двома аргументами висловлене ним судження про правове явище. Володіє навичками діяти згідно з нормами права в конкретних ситуаціях. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Виконання різнорівневих тестових завдань. Підготовка та захист повідомлень, доповідей, презентацій, карти ідей щодо питань основ трудового законодавства. Розв’язування ситуаційних завдань професійного спрямування. Залік (виконання тестових завдань на знання основних трудового законодавства). | Основи трудового законодавства - Основні нормативно-правові акти у професійній сфері, що регламентують трудову діяльність (1). - Основні трудові права та обов’язки працівників (1). - Положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору (контракту) (1). - Соціальні гарантії та чинний соціальний захист на підприємстві (1). - Індивідуальні та колективні трудові спори (1). 6. Залік (1). |  |
| Результат навчання / компетентність | Назва результату навчання / компетентності |  |  |  | Об’єм в годинах |
| РН 2. | Експлуатація водогрійних та парових котлів, які працюють на твердому паливі теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год) |  |  |  | 130 |
| Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно виконувати виробничі завдання з експлуатації водогрійних та парових котлів, які працюють на твердому паливі теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год): здійснювати підготовку палива, обслуговування топок, керувати роботою парового чи водогрійного котла, готувати воду до подачі в котел, проводити роботи допоміжного обладнання та з використанням контрольно-вимірювальних приладів, дотримуючись екологічних норм, вимог охорони праці та правил техніки безпеки на робочому місці, виходячи із принципів освіти протягом всього життя. |  |  |  |  |  |
| ПК 1. | Здатність розрізняти теплові процеси у котельних установках, споживачів тепла та джерела теплопостачання |  |  |  | 17 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Описує способи передачі тепла. Пояснює процес теплопередачі та характеризує основні її фактори. Описує види теплообміну. Пояснює циркуляцію води, нагрівання та пароутворення (ентальпія), визначає точку роси. Класифікує споживачів тепла. Пояснює призначення систем опалення, гарячого водопостачання, кондиціонування та вентиляції. Характеризує теплове навантаження. Пояснює систему теплопостачання та характеризує поділ на групи. Описує схеми постачання тепла теплових мереж. Визначає ККД нагрівника установки. Здійснює ознайомлення з роботою систем опалення, гарячого водопостачання, кондиціонування та вентиляції. Здійснює ознайомлення з графіками витрат тепла та гарячого водоспоживання. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань з визначення теплових процесів у котельних установках, класифікацію споживачів тепла та джерел теплопостачання. Володіє стійкими знаннями про процеси передачі тепла, функціонування систем опалення, гарячого водопостачання, кондиціонування та вентиляції Самостійно використовує технічну документацію для реалізації схем постачання у теплових мереж. Якісно виконує лабораторно-практичні роботи, бере активну участь у виконанні досліджень, здійснює правильну обробку результатів, надає чіткі відповіді на контрольні питання за темою роботи. Самостійно визначає точку роси, ККД нагрівника. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Термінологічний диктант. Виконання різнорівневих тестових завдань. Підготовка та захист повідомлень, доповідей, презентацій, карти ідей, навчальних проєктів про теплові процеси. Виконання та захист лабораторно-практичних робіт з метою вивчення систем опалення, гарячого водопостачання, кондиціонування та вентиляції, визначення точки роси, ККД нагрівника. Виконання індивідуальних та групових завдань навчально-дослідного характеру. Тематична контрольна робота. | Спеціальна технологія (11) 1. Теплові процеси та їх характеристика (4). 2. Систем опалення, гарячого водопостачання, кондиціонування та вентиляції (2). 3. Системи теплопостачання теплових мереж (2). 4. Визначення ККД нагрівника (1). 5. Ознайомлення з графіками витрат тепла та гарячого водоспоживання (2). |  |
|  |  | Здобувач освіти володіє професійними знаннями обсягом, передбаченим навчальною програмою; самостійно, правильно, впевнено виконує навчально-виробниче завдання в межах навчальної програми та встановлених норм часу, відповідно до вимог технічної та технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки. | Оцінювання комплексного навчально-виробничого завдання відповідно до критеріїв (виконання завдання з ознайомлення з роботою систем опалення, гарячого водопостачання, кондиціонування та вентиляції). | Виробниче навчання (6) - Ознайомлення з роботою систем опалення та гарячого водопостачання, кондиціонування та вентиляції (6). |  |
| ПК 2. | Здатність визначати види палива |  |  |  | 14 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Перелічує види природного та штучного палива. Описує види твердого палива, яке спалюється на колосниках. Характеризує склад твердого палива. Пояснює процеси горіння палива, описує методи спалювання. Характеризує продукти спалювання. Демонструє вміння визначати за складом палива його вид. Читає карту котла, за складовими теплового балансу. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань з визначення видів природного та штучного палива, характеризує склад твердого палива, яке спалюється на колосниках. Володіє стійкими знаннями про процеси горіння палива з використанням різних методів спалювання. Самостійно читає карту котла за складовими теплового балансу. Демонструє застосування навчального матеріалу у стандартних професійних ситуаціях під час визначення видів палива. Якісно виконує лабораторно-практичні роботи, бере активну участь у виконанні досліджень, здійснює правильну обробку результатів, надає чіткі відповіді на контрольні питання за темою роботи. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Термінологічний диктант. Виконання різнорівневих тестових завдань. Підготовка та захист повідомлень, доповідей, презентацій, карти ідей, навчальних проєктів про види та характеристики палива, продукти спалювання. Виконання та захист лабораторно-практичних робіт з метою вивчення складу палива та процесів його горіння. Виконання індивідуальних та групових завдань навчально-дослідного характеру. Тематична контрольна робота. | Спеціальна технологія (8) 1. Види палива (2). 2. Склад твердого палива (2). 3. Процес горіння палива (2). 4. Карта котла за складовими теплового балансу (2). |  |
|  |  | Самостійно визначає за складом палива його вид. Здобувач освіти володіє професійними знаннями обсягом, передбаченим навчальною програмою; самостійно, правильно, впевнено виконує навчально-виробниче завдання в межах навчальної програми та встановлених норм часу, відповідно до вимог технічної та технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки. | Оцінювання комплексного навчально-виробничого завдання відповідно до критеріїв (виконання завдання з вивчення процесу горіння твердого палива). | Виробниче навчання (6) - Вивчення за складом твердого палива, яке спалюється на колосниках (6). |  |
| КК 6. | Здатність раціонально використовувати матеріали та ресурси енергозберігаючого обладнання, дотримуватись екологічних норм |  |  |  | 8 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Називає основи енергоефективності. Перелічує нормативно-правові акти у сфері екології та енергозбереження. Називає основи раціонального використання, відтворення i збереження природних ресурсів. Перелічує способи енергоефективного використання матеріалів та ресурсів енергозберігаючого обладнання в професійній діяльності та в побуті. Демонструє вміння раціонально використовувати енергоресурси, витратні матеріали у професійній діяльності та побуті. Використовує енергоефективне устаткування. Демонструє дотримання екологічних норм у професійній діяльності та в побуті. Характеризує способи енергозаощадження. Називає правила сортування сміття, утилізації відходів. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань з енергоефективного використання матеріалів та ресурсів, збереження довкілля, дотримання екологічних норм. Демонструє стійкі навички раціонального використання ресурсів, витратних матеріалів та енергоефективного устаткування. Застосовує базові екологічні знання під час формування особистого ставлення до об’єктів природи й суспільства, робить висновки щодо конкретних екологічних ситуацій. Якісно виконує лабораторно-практичні роботи, бере активну участь у виконанні досліджень, здійснює правильну обробку результатів, надає чіткі відповіді на контрольні питання за темою роботи. Оцінює результати власної практичної роботи, самостійно знаходить різноманітні відомості і використовує їх відповідно до мети виконуваних завдань. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Підготовка та захист повідомлень, доповідей, презентацій, карти ідей, навчальних проєктів щодо енергоефективного використання матеріалів та ресурсів, впливу технологічного прогресу на навколишнє середовище. Виконання різнорівневих тестових завдань. Виконання індивідуальних та групових завдань навчально-дослідного характеру. Виконання та захист лабораторно-практичних робіт з визначення енергоефективності обладнання. Залік (виконання тестових завдань з курсу основи енергоефективності або захист навчальних проєктів з питань енергоефективності та екології). | Основи енергоефективності та екології (8) 1. Поняття енергоефективності та раціональне використання матеріалів і ресурсів в професійній діяльності та в побуті (2). 2. Збереження та захист довкілля та екологічні норми у професійній діяльності та в побуті (2). 3. Енергоефективне обладнання та устаткування у професійній діяльності (2). 4. Правила сортування сміття та утилізації відходів (1). 5. Залік (1). |  |
| КК 5. | Здатність використовувати інформаційні технології у професійній діяльності |  |  |  | 6 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Перелічує інформаційно-комунікаційні засоби та описує способи їх застосування. Самостійно використовує інформаційно-комунікаційні засоби у професійній діяльності. Називає загальні відомості про вебресурси професійного спрямування. Демонструє вміння працювати в мережі Інтернет для потреб професії, працює із програмним забезпеченням та застосовує його у професійній діяльності Описує способи пошуку, збереження, обробки та передачі інформації. Здійснює пошук інформації, її обробку, передачу та збереження у професійній діяльності. |  | Володіє узагальненими знаннями про використання інформаційно-комунікаційних засобів у професійній діяльності. Демонструє стійкі навички пошуку, оброблення, зберігання та передачі інформації, використовуючи сучасні засоби комунікації. Якісно виконує лабораторно-практичні роботи, бере активну участь у виконанні досліджень, здійснює правильну обробку результатів, надає чіткі відповіді на контрольні питання за темою роботи. Оцінює результати власної практичної роботи, самостійно знаходить різноманітні відомості і використовує їх відповідно до мети виконуваних завдань. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Виконання різнорівневих тестових завдань. Підготовка та захист повідомлень, доповідей, презентацій, карти ідей, навчальних проєктів за допомогою прикладних програм щодо використання інформаційних технологій. Виконання та захист лабораторно-практичних робіт з пошуку, збереження та обробки інформації. Залік (виконання різнорівневих тестових завдань із застосування інформаційних технологій). | Інформаційні технології (6) - Інформаційно-комунікаційні засоби, способи їх застосування (1). - Основні мережеві сервіси. Браузери (1). - Пошук, збереження, обробка, передача інформації у професійній діяльності (2). - Медіаграмотність та інформаційна безпека (1). Залік (1). |  |
| ПК 3. | Здатність обслуговувати топки |  |  |  | 23 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Описує будову топок, пояснює принцип роботи. Розповідає класифікацію топок. Описує порівняльну характеристику та розповідає особливості роботи в залежності від видів топок. Описує способи регулювання дуття і тяги. Розрізняє топки за способом спалювання й за видом загрузки на колосники. Виконує перевірку правильності роботи топки на щільність. Виконує обслуговування та провітрювати топки (під керівництвом машиніста (кочегара) котельні вищої кваліфікації). Здійснює пуск і зупинення топки, паливних насосів. Демонструє регулювання їх роботи та встановлює паливні режими. Демонструє вміння закидати і шурувати паливо. Виконує чищення топки і піддувала. Демонструє вміння розрізняти способи регулювання дуття і тяги за приладами. Демонструє вміння усувати неполадки у роботі пальників і форсунок. Демонструє вміння дотримуватись вимог охорони праці. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань про будову та принципи роботи топок. Володіє стійкими знаннями про топки за способом спалювання та за видами загрузки. Демонструє вміння під керівництвом машиніста (кочегара) котельні вищої кваліфікації обслуговування та провітрювати топки. Демонструє застосування навчального матеріалу у стандартних професійних ситуаціях під час виконання основних операцій обслуговування топки. Якісно виконує лабораторно-практичні роботи, бере активну участь у виконанні досліджень, здійснює правильну обробку результатів, надає чіткі відповіді на контрольні питання за темою роботи. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Термінологічний диктант. Виконання різнорівневих тестових завдань. Виконання та захист лабораторно-практичних робіт з обслуговування топки, регулювання дуття і тяги за приладами, встановлення паливних режимів. Виконання індивідуальних та групових завдань навчально-дослідного характеру. Тематична контрольна робота. | Спеціальна технологія (11) 1. Будова та принципи роботи топок (3). 2. Основні операції обслуговування топки (5). 3. Неполадки у роботі топки та їх усунення (3). |  |
|  |  | Самостійно виконує пуск топки і її зупинку, перевірку правильності роботи, закидання палива, чищення топки і піддувала, регулювання дуття і тяги. Самостійно усуває неполадки у роботі пальників і форсунок. Здобувач освіти володіє професійними знаннями обсягом, передбаченим навчальною програмою; самостійно, правильно, впевнено виконує навчально-виробниче завдання в межах навчальної програми та встановлених норм часу, відповідно до вимог технічної та конструкторської документації, яка передбачена навчальною програмою. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки. | Оцінювання комплексного навчально-виробничого завдання відповідно до критеріїв (виконання завдання з пуску та обслуговування топки, визначення та усунення неполадок у роботі форсунок та пальників, які можуть виникнути у процесі експлуатації). | Виробниче навчання (12) - Пуск і зупинення топки, паливних насосів, регулювання їх роботи, провітрювання та чищення топки (6). - Регулювання дуття і тяги за приладами, усунення неполадок у роботі пальників і форсунок (6). |  |
| ПК 4. | Здатність керувати роботою парового котла |  |  |  | 15 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Називає класифікацію котлів. Пояснює принцип роботи. Описує будову сталевого парового котла. Описує будову чавунного парового котла. Описує будову та роботу пароперегрівач. Описує будову та роботу барабану. Описує будову та роботу водяного економайзера. Описує будову та роботу повітропідігрівача. Пояснює експлуатацію парового котла та інших поверхонь нагріву. Здійснювати підготовку парового котла до розпалювання. Виконує заповнення парового котла підігрітою деаерованою водою. Здійснює контроль роботи економайзера. Демонструє вміння перевіряти на щільність люки, фланці, продувну та спускну арматуру. Виконує розпалювання парового котла. Здійснює нагляд за паровим котлом під час роботи. Здійснює планову зупинку парового котла. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань про будову та принципи роботи парових котлів. Володіє стійкими знаннями про призначення та застосування парових котлів. Демонструє вміння з обслуговування та експлуатації парових котлів. Самостійно використовує технічну та технологічну документацію під час обслуговування та експлуатації парових котлів. Демонструє застосування навчального матеріалу у стандартних професійних ситуаціях під час обслуговування та експлуатації парових котлів. Якісно виконує лабораторно-практичні роботи, бере активну участь у виконанні досліджень, здійснює правильну обробку результатів, надає чіткі відповіді на контрольні питання за темою роботи. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Термінологічний диктант. Виконання різнорівневих тестових завдань. Виконання та захист лабораторно-практичних робіт з обслуговування сталевого та чавунного парових котлів. Виконання індивідуальних та групових завдань навчально-дослідного характеру. Тематична контрольна робота. | Спеціальна технологія (9) - Класифікація, принцип дії і будова парових котлів (4). - Експлуатація парового котла та контроль його роботи (5). |  |
|  |  | Самостійно готує паровий котел до розпалювання, заповнює деаерованою водою, контролює роботу економайзера, перевіряє люки, фланці, продувну та спускну арматуру. Здобувач освіти володіє професійними знаннями обсягом, передбаченим навчальною програмою; самостійно, правильно, впевнено виконує навчально-виробниче завдання в межах навчальної програми та встановлених норм часу, відповідно до вимог технічної та конструкторської документації, яка передбачена навчальною програмою. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки. | Оцінювання комплексного навчально-виробничого завдання відповідно до критеріїв (виконання завдання з пуску та обслуговування парового котла, перевірки його роботи у процесі експлуатації). | Виробниче навчання (6) - Підготовка парового котла до розпалювання, контроль роботи економайзера, нагляд за роботою парового котла (6). |  |
| ПК 5. | Здатність керувати роботою водогрійного котла |  |  |  | 15 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Називає класифікацію водогрійних котлів. Пояснює принцип їх роботи. Описує будову сталевого водогрійного котла. Описує будову чавунного водогрійного котла. Описує будову, називає призначення, перелічує режими роботи устаткування тепломережних бойлерних установок (станцій м’ятої пари), пояснює їх застосування. Характеризує процес управління експлуатацію водогрійного котла. Описує способи обмурування водогрійних котлів. Здійснює підготовку водогрійного котла до розпалювання. Виконує заповнення водогрійного котла водою. Виконує розпалювання водогрійного котла. Здійснює нагляд за водогрійним котлом під час роботи. Здійснює планову зупинку водогрійного котла. Демонструє вміння обмурування водогрійних котлів. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань про будову та принципи роботи водогрійних котлів. Володіє стійкими знаннями про призначення та застосування водогрійних котлів. Демонструє вміння з обслуговування та експлуатації водогрійних котлів. Самостійно використовує технічну та технологічну документацію під час обслуговування та експлуатації водогрійних котлів. Демонструє застосування навчального матеріалу у стандартних професійних ситуаціях під час обслуговування тепломережних бойлерних установок (станцій м’ятої пари). Якісно виконує лабораторно-практичні роботи, бере активну участь у виконанні досліджень, здійснює правильну обробку результатів, надає чіткі відповіді на контрольні питання за темою роботи. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Термінологічний диктант. Виконання різнорівневих тестових завдань. Виконання та захист лабораторно-практичних робіт з обслуговування сталевого та чавунного парових котлів. Виконання індивідуальних та групових завдань навчально-дослідного характеру. Тематична контрольна робота. | Спеціальна технологія (9) - Класифікація, принцип дії і будова водогрійних котлів (4). - Експлуатація водогрійного котла та контроль його роботи (5). |  |
|  |  | Самостійно готує водогрійний котел до розпалювання, заповнює водою, контролює його роботу. Здобувач освіти володіє професійними знаннями обсягом, передбаченим навчальною програмою; самостійно, правильно, впевнено виконує навчально-виробниче завдання в межах навчальної програми та встановлених норм часу, відповідно до вимог технічної та конструкторської документації, яка передбачена навчальною програмою. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки. | Оцінювання комплексного навчально-виробничого завдання відповідно до критеріїв (виконання завдання з пуску та обслуговування водогрійного котла, перевірки його роботи у процесі експлуатації). | Виробниче навчання (6) - Підготовка водогрійного котла до розпалювання та заповнення його водою, нагляд за роботою водогрійного котла (6). |  |
| ПК 6. | Здатність підготовлювати воду до подачі в котел |  |  |  | 15 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Називає джерела водопостачання. Перелічує види та описує конструкцію фільтрів для очищення води. Називає види деаераторів. Пояснює показники якості води. Характеризує форми корозії. Називає склад, описує структуру і перелічує фізичні властивості відкладень. Демонструє вміння підключати та відключати фільтри. Демонструє вміння підключати та відключати деаератори; Виконує регенерацію фільтрів хімводоочищення. Здійснює ознайомлення з катіоновими матеріалами та їх властивостями. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань про систему водопостачання котельні. Володіє стійкими знаннями про конструкцію очисних фільтрів, види деаераторів, показники якості води, форми корозії та властивості відкладень Демонструє вміння з регенерації фільтрів хімводоочищення. Самостійно використовує технічну та технологічну документацію під час підготовки води до подачі в котел. Демонструє застосування навчального матеріалу у стандартних професійних ситуаціях під час підготовки води до подачі в котел. Якісно виконує лабораторно-практичні роботи, бере активну участь у виконанні досліджень, здійснює правильну обробку результатів, надає чіткі відповіді на контрольні питання за темою роботи. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Термінологічний диктант. Виконання різнорівневих тестових завдань. Виконання та захист лабораторно-практичних робіт з визначення показників якості води та ознайомлення з катіоновими матеріалами. Виконання індивідуальних та групових завдань навчально-дослідного характеру. Тематична контрольна робота. | Спеціальна технологія (9) - Система водопостачання котельні (1). - Конструкція водоочисних фільтрів, види деаераторів, їх обслуговування (3). - Якість води, корозія, властивості відкладень (3). - Вивчення властивостей катіонових матеріалів (2). |  |
|  |  | Самостійно підключає та відключає фільтри, деаератори. Здобувач освіти володіє професійними знаннями обсягом, передбаченим навчальною програмою; самостійно, правильно, впевнено виконує навчально-виробниче завдання в межах навчальної програми та встановлених норм часу, відповідно до вимог технічної та конструкторської документації, яка передбачена навчальною програмою. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки. | Оцінювання комплексного навчально-виробничого завдання відповідно до критеріїв (виконання завдання з підключення та відключення фільтрів та деаераторів). | Виробниче навчання (6) - Підключення та відключення фільтрів, деаераторів, регенерація фільтрів хімводоочищення (6). |  |
| ПК 7. | Здатність проводити роботи допоміжного обладнання та контрольно-вимірювальними приладами |  |  |  | 17 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Перелічує види димових труб та називає їх застосування. Описує конструкцію димососа та вентелятора. Називає золоуловлюючі та золовидаляючі пристрої. Називає пристрої паливо-подачі твердого палива. Перелічує підживлюючі устаткування та описує види трубопроводів. Описує електрообладнання котелень. Називає призначення, описує класифікацію, пояснює будову, описує принцип дії, визначає місця встановлення приладів для вимірювання температури, тиску, витрат теплоносія і складу вихідних газів, вимірювання тяги та дуття. Описує порядок перевірки справності стану контрольно-вимірювальних приладів, пояснює способи їх приєднання. Описує системи автоматичного регулювання роботи основного і допоміжного обладнання котельних установок. Виконує регулювання тяги і дуття. Здійснює запуск, обслуговування і зупинення тягодуттьових машин. Демонструє вміння змащувати і охолоджувати підшипники. Виконує запуск, обслуговувати і зупинку постачальних насосів, здійснює спостереження за допомогою приладів за основними параметрами їх роботи. Здійснює ознайомлення з будовою і роботою золоуловлювальних установок. Визначає тиск за показниками контрольно-вимірювальних приладів. Демонструє вміння користуватись рідинними термометрами, газоаналізатором. Здійснює спостереження за регуляторами горіння палива. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань про допоміжне обладнання та контрольно-вимірювальними приладами. Володіє стійкими знаннями про димові труби, трубопроводи, димососи, вентилятори, золоуловлюючі та золовидалячі пристрої. Самостійно використовує технічну та технологічну документацію під час обслуговування допоміжного та електрообладннаяя котелень. Демонструє застосування навчального матеріалу у стандартних професійних ситуаціях під час обслуговування тягодуттьових машин, постачальних насосів. Демонструє вміння користуватись контрольно-вимірювальними пристроями, рідинними термометрами, газоаналізатором. Якісно виконує лабораторно-практичні роботи, бере активну участь у виконанні досліджень, здійснює правильну обробку результатів, надає чіткі відповіді на контрольні питання за темою роботи. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Термінологічний диктант. Виконання різнорівневих тестових завдань. Виконання та захист лабораторно-практичних робіт з перевірки справності стану контрольно-вимірювальних приладів та визначення тиску за їх допомогою. Виконання індивідуальних та групових завдань навчально-дослідного характеру. Тематична контрольна робота. | Спеціальна технологія (11) - Димові труби, димососи та вентилятори (2). - Пристрої паливо-подачі твердого палива (1). - Підживлюючі устаткування та трубопроводи (2). - Електрообладнання котелень (2). - Контрольно-вимірювальні прилади (2). - Системи автоматичного регулювання роботи обладнання котельних установок (2). |  |
|  |  | Самостійно виконує регулювання тяги і дуття. Здобувач освіти володіє професійними знаннями обсягом, передбаченим навчальною програмою; самостійно, правильно, впевнено виконує навчально-виробниче завдання в межах навчальної програми та встановлених норм часу, відповідно до вимог технічної та конструкторської документації, яка передбачена навчальною програмою. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки. | Оцінювання комплексного навчально-виробничого завдання відповідно до критеріїв (виконання завдання з регулювання тяги і дуття, використання контрольно-вимірювальних приладів, рідинних термометрів, газоаналізаторів). | Виробниче навчання (6) - Регулювання тяги і дуття, обслуговування тягодуттьових машин, змащення і охолодження підшипників, визначення тиску за показниками контрольно-вимірювальних приладів (6). |  |
| Результат навчання / компетентність | Назва результату навчання / компетентності |  |  |  | Об’єм в годинах |
| РН 3. | Аварійні ситуації та несправності |  |  |  | 130 |
| Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно виконувати виробничі завдання пов’язані з відмовою у роботі основного та допоміжного обладнання водогрійних та парових котлів, які працюють на твердому паливі теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год): визначати несправності, з’ясовувати характер аварій з використанням контрольно-вимірювальних приладів, ліквідувати наслідки аварійних ситуацій, дотримуючись екологічних норм, вимог охорони праці та правил техніки безпеки на робочому місці, виходячи із принципів освіти протягом всього життя. |  |  |  |  |  |
| ПК 1. | Здатність діяти в аварійній ситуації |  |  |  | 64 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Пояснює види аварійних ситуацій. Перелічує можливі причини і описує наслідки аварій. Визначає несправності основного та допоміжного обладнання. Описує дії машиніста (кочегара) котельні в разі виникнення аварійних ситуацій. Описує порядок здавання котлів у ремонт і приймання їх з ремонту. Демонструє вміння діяти в аварійних ситуаціях згідно «Плану ліквідації аварії». Демонструє вміння з'ясовувати характер аварій (відмов у роботі устаткування) за приладами. Демонструє вміння вживати заходи щодо локалізації аварії, не допускаючи її розповсюдження на устаткування, пов'язане з пошкодженим агрегатом. Виконує необхідні операції щодо ліквідації можливих аварійних ситуацій на котельному і допоміжному устаткуванні. Виконує підготовку котельної установки до ремонту та приймання в експлуатацію після ремонту. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань про причини і наслідки аварійних ситуацій. Володіє стійкими знаннями про несправності основного та допоміжного обладнання. Демонструє вміння здавати котли у ремонт і приймання їх з ремонту. Самостійно використовує технічну та технологічну документацію під час з'ясування характеру аварій та їх діквідації. Демонструє застосування навчального матеріалу у стандартних професійних ситуаціях під час ліквідації можливих аварійних ситуацій на котельному і допоміжному устаткуванні. Якісно виконує лабораторно-практичні роботи, бере активну участь у виконанні досліджень, здійснює правильну обробку результатів, надає чіткі відповіді на контрольні питання за темою роботи. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Термінологічний диктант. Виконання різнорівневих тестових завдань. Виконання та захист лабораторно-практичних робіт з визначення характеру аварій (відмов у роботі устаткування) за приладами. Виконання індивідуальних та групових завдань навчально-дослідного характеру. Залік (виконання тестових завдань з будови, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту основного чи допоміжного обладнання водогрійних і парових котлів, які працюють на твердому паливі теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год). | Спеціальна технологія (28) - Види, причини та наслідки аварійних ситуацій в котельні (5). - Основні несправності основного та допоміжного обладнання обладнання (12). - Дії машиніста (кочегара) котельні в разі виникнення аварійних ситуацій (6). - Порядок здавання котлів у ремонт і приймання їх з ремонту (4). - Залік (1). |  |
|  |  | Самостійно вживати заходи щодо локалізації аварії та виконує операції щодо ліквідації можливих аварійних ситуацій на котельному і допоміжному устаткуванні. Здобувач освіти володіє професійними знаннями обсягом, передбаченим навчальною програмою; самостійно, правильно, впевнено виконує навчально-виробниче завдання в межах навчальної програми та встановлених норм часу, відповідно до вимог технічної та конструкторської документації, яка передбачена навчальною програмою. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки. | Оцінювання комплексного навчально-виробничого завдання відповідно до критеріїв (виконання завдання щодо ліквідації можливих аварійних ситуацій на котельному і допоміжному устаткуванні). | Виробниче навчання (36) - Тема 1. Усунення причин і наслідків аварійних ситуацій. - Тема 2. Перевірка стану котла та тепломережних бойлерних установок (станцій м’ятої пари), тобто бойлера непрямого нагріву. - Тема 3. Здавання котлів у ремонт і приймання їх з ремонту. - Тема 4. Заходи для локалізації аварії - Тема 5. Ліквідація аварійних ситуацій на котельному і допоміжному устаткуванні. - Тема 6. Підготовка котельної установки до ремонту та приймання в експлуатацію після ремонту. |  |
| Формування оцінки за результат навчання | Основою оцінювання модуля (80%) є виконання здобувачем освіти практичного комплексного завдання з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту основного чи допоміжного обладнання водогрійних і парових котлів, які працюють на твердому паливі теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год). Решта 20% оцінки за результат складає оцінювання практичних завдань з теми. |  |  |  |  |
| Критерії оцінки | Проходження результату навчання зараховується, якщо здобувач професійної освіти: знає: - правила охорони праці у професійній діяльності; - порядок допуску персоналу до обслуговування котельної установки, порядок приймання та здавання зміни, правила організації робочого місця; - теплові процеси у котельних установках, споживачів тепла та джерела теплопостачання; - види палива, способи енергоефективного використання матеріалів та ресурсів; - будову, принцип роботи та характеристики топок; - класифікацію, принцип роботи та будову парових та водогрійних котлів; - джерела водопостачання, види та конструкцію фільтрів для очищення води, види деаераторів; - показники якості води; - склад, структуру і фізичні властивості відкладень, форми корозії; - види димових труб та їх застосування; - конструкцію димососа та вентелятора; - золоуловлюючі та золовидаляючі пристрої; - пристрої паливо-подачі твердого палива; - електрообладнання котелень; - призначення, класифікацію, будову, принцип дії, місця встановлення приладів для вимірювання температури, тиску, витрат теплоносія і складу вихідних газів, вимірювання тяги та дуття; - системи автоматичного регулювання роботи основного і допоміжного обладнання котельних установок; - несправності основного та допоміжного обладнання; - дії машиніста (кочегара) котельні в разі виникнення аварійних ситуацій; - технічну документацію, інструкції з експлуатації і технічного обслуговування обладнання; уміє: - організовувати робоче місце відповідно до вимог охорони праці; - обслуговувати та провітрювати топки (під керівництвом машиніста (кочегара) котельні вищої кваліфікації), регулювати їх роботу та паливні режими, закидати і шурувати паливо; - обслуговувати паровий котел, контролювати роботу економайзера; - обслуговувати водогрійний котел; - обслуговувати фільтри та деаератори; - регулювати тягу і дуття; - користуватись контрольно-вимірювальними приладами, рідинними термометрами, газоаналізаторами; - з'ясовувати характер аварій (відмов у роботі устаткування) за приладами та діяти в аварійних ситуаціях згідно «Плану ліквідації аварії»; - застосовувати професійну термінологію, дотримуватись професійної етики та ділового спілкування; - застосовувати знання, щодо нормативно-правових актів, що регламентують трудову діяльність у професійній галузі; - раціонально використовувати енергоресурси, витратні матеріали та енергоефективне устаткування у професійній діяльності та побуті; - працювати з комп’ютерною технікою у обсязі достатньому для виконання професійних завдань. |  |  |  |  |
| Результат навчання / компетентність | Назва результату навчання / компетентності |  |  |  | Об’єм в годинах |
| РН 4. | Експлуатація водогрійних та парових котлів, які працюють на твердому паливі теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал) |  |  |  | 121 |
| Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно виконувати виробничі завдання з експлуатації водогрійних та парових котлів, які працюють на твердому паливі теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год): здійснювати підготовку води до подачі в котел, обслуговування основного чи допоміжного обладнання, яке використовується для виробництва теплової енергії, керувати роботою парового чи водогрійного котла, дотримуючись екологічних норм, вимог охорони праці та правил техніки безпеки на робочому місці, виходячи із принципів освіти протягом всього життя. |  |  |  |  |  |
| ПК 1. | Здатність до обслуговування обладнання, яке використовується для виробництва теплової енергії |  |  |  | 29 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Називає основні відомості з теплотехніки. Аналізує графіки витрат тепла та гарячого водоспоживання. Описує різні суміші палива та визначає вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів. Називає особливості обслуговування топок. Розраховує: тепловий баланс котельної установки, теплові ефекти та регулювання тепловіддачі, вологість повітря. Розраховує коефіцієнт надлишку повітря та енергетичну цінність палива. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань з теплотехніки. Володіє стійкими знаннями про суміші палива та вплив їх якості на процес горіння. Демонструє застосування навчального матеріалу у стандартних професійних ситуаціях під час виконання обслуговування топок. Демонструє вміння розраховувати параметри котельної установки: тепловий баланс, теплові ефекти, регулювання тепловіддачі, вологість повітря, коефіцієнт надлишку повітря, енергетичну цінність палива. Якісно виконує лабораторно-практичні роботи, бере активну участь у виконанні досліджень, здійснює правильну обробку результатів, надає чіткі відповіді на контрольні питання за темою роботи. Самостійно використовує технічну документацію теплової установки у процесі її обслуговування. Якісно виконує лабораторно-практичні роботи, бере активну участь у виконанні досліджень, здійснює правильну обробку результатів, надає чіткі відповіді на контрольні питання за темою роботи. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Використання самооцінювання та взаємооцінювання. Виконання різнорівневих тестових завдань. Самостійна робота з опрацювання технічної і технологічної документації для обслуговування топок. Виконання та захист практичних робіт з розрахунку параметрів котельної установки: тепловий баланс, теплові ефекти, регулювання тепловіддачі, вологість повітря, коефіцієнт надлишку повітря, енергетичну цінність палива. Виконання індивідуальних та групових завдань навчально-дослідного характеру. Тематична контрольна робота. | Спеціальна технологія (11) - Основи теплотехніки (3). - Графіки витрат тепла та гарячого водоспоживання (2). - Суміші палива (3). - Обслуговування топок (3). |  |
|  |  | Здобувач освіти володіє професійними знаннями обсягом, передбаченим навчальною програмою; самостійно, правильно, впевнено виконує навчально-виробниче завдання в межах навчальної програми та встановлених норм часу, відповідно до вимог технічної та технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки. | Оцінювання комплексного навчально-виробничого завдання відповідно до критеріїв (виконання завдання з обслуговування обладнання, яке використовується для виробництва теплової енергії). | Виробниче навчання (18) 1. Ознайомлення з роботою систем опалення та гарячого водопостачання (6). 2. Визначення якості сумішей палива та їх вплив на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів (6). 3. Виконання обслуговування топок (6). |  |
| ПК 2. | Здатність підготовлювати воду до подачі в котел |  |  |  | 26 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Описує методи оброблення води. Пояснює водопідготовку і водно-хімічний режим котелень. Характеризує корозію устаткування. Пояснює процес деаерації. Називає види та описує конструкцію деаераторів. Демонструє вміння підключати та відключати фільтри. Демонструє вміння підключати та відключати деаератори. Виконує регенерацію. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань про систему водопостачання котельні. Володіє стійкими знаннями про методи оброблення води, водопідготовку, водно-хімічний режим котелень Демонструє вміння з регенерації фільтрів хімводоочищення. Самостійно використовує технічну та технологічну документацію під час підключення та відключення фільтрів, деаераторів, виконання їх регенерації. Демонструє застосування навчального матеріалу у стандартних професійних ситуаціях під час підготовки води до подачі в котел. Якісно виконує лабораторно-практичні роботи, бере активну участь у виконанні досліджень, здійснює правильну обробку результатів, надає чіткі відповіді на контрольні питання за темою роботи. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Термінологічний диктант. Виконання різнорівневих тестових завдань. Виконання та захист лабораторно-практичних робіт з визначення показників якості води, процесів корозії устаткування. Виконання індивідуальних та групових завдань навчально-дослідного характеру. Тематична контрольна робота. | Спеціальна технологія (8) 1. Система водопостачання котельні (2). 2. Корозія устаткування (2). 3. Процес деаерації та деаератори (2). 4. Підключення та відключення фільтрів, їх регенерація (2). |  |
|  |  | Самостійно підключає та відключає фільтри, деаератори. Здобувач освіти володіє професійними знаннями обсягом, передбаченим навчальною програмою; самостійно, правильно, впевнено виконує навчально-виробниче завдання в межах навчальної програми та встановлених норм часу, відповідно до вимог технічної та конструкторської документації, яка передбачена навчальною програмою. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки. | Оцінювання комплексного навчально-виробничого завдання відповідно до критеріїв (виконання завдання з підключення та відключення фільтрів та деаераторів). | Виробниче навчання (18) 4. Вивчення процесу водопідготовки і водно-хімічного режиму котелень (6). 5. Підключення та відключення фільтрів, їх регенерація (6). 6. Підключення та відключення деаераторів (6). |  |
| ПК 3. | Здатність обслуговувати парові та водогрійні котли |  |  |  | 28 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Описує будову та називає правила обслуговування котлів, різних допоміжних механізмів і арматури котлів. Описує будову і пояснює роботу форсунок. Описує процес готування палива. Пояснює технічні умови на якість води і способи її очищення. Пояснює причини виникнення несправностей у роботі котельної установки та перелічує заходи щодо їх запобігання та усунення. Описує будову, називає призначення та пояснює умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів. Описує способи консервування котлів. Здійснює пуск, зупинку, регулювання та нагляд за робою котлів. Здійснює розпал форсунки. Виконує продувку котла. Здійснює спостереження за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води у котлах, тиском та температурою пари, води і відхідних газів. Здійснює обслуговування тепломережних бойлерних установок (станцій м'ятої пари). Демонструє вміння здійснювати консервацію котлів. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань про будову та правила обслуговування котлів, допоміжних механізмів і арматури котлів, форсунок. Володіє стійкими знаннями про процес готування палива та води для котельних установок. Демонструє вміння виявляти несправності у роботі котельної установки та запобігати їх усуненню. Самостійно використовує технічну та технологічну документацію під час застосування складних контрольно-вимірювальних приладів. Демонструє застосування навчального матеріалу у стандартних професійних ситуаціях під час консервування котлів. Якісно виконує лабораторно-практичні роботи, бере активну участь у виконанні досліджень, здійснює правильну обробку результатів, надає чіткі відповіді на контрольні питання за темою роботи. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Термінологічний диктант. Виконання різнорівневих тестових завдань. Виконання та захист лабораторно-практичних робіт зі спостереження за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води у котлах, тиском та температурою пари, води і відхідних газів. Виконання індивідуальних та групових завдань навчально-дослідного характеру. Тематична контрольна робота. | Спеціальна технологія (10) - Будова, правила обслуговування котлів (2). - Будова і принцип роботи форсунок (1). - Процес готування палива (1). - Технічні умови на якість води і способи її очищення (1). - Несправності у роботі котельної установки та заходи щодо їх запобігання та усунення (1). - Застосування складних контрольно-вимірювальних приладів (2). - Обслуговування тепломережних бойлерних установок (станцій м'ятої пари) (1) - Способи консервування котлів (1). |  |
|  |  | Самостійно готує парові та водогрійні котли до розпалювання, здійснює регулювання та нагляд за їх робою, використовуючи контрольно-вимірювальні прилади. Здобувач освіти володіє професійними знаннями обсягом, передбаченим навчальною програмою; самостійно, правильно, впевнено виконує навчально-виробниче завдання в межах навчальної програми та встановлених норм часу, відповідно до вимог технічної та конструкторської документації, яка передбачена навчальною програмою. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки. | Оцінювання комплексного навчально-виробничого завдання відповідно до критеріїв (виконання завдання з пуску та обслуговування парового чи водогрійного котла, перевірки його роботи у процесі експлуатації). | Виробниче навчання (18) 7. Підготовка парового котла до розпалювання, контроль роботи економайзера, нагляд за роботою парового котла (6). 8. Підготовка водогрійного котла до розпалювання та заповнення його водою, нагляд за роботою водогрійного котла (6). 9. Обслуговування тепломережних бойлерних установок (станцій м'ятої пари) (6). |  |
| ПК 4. | Здатність читати схеми |  |  |  | 6 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Називає позначення на кресленні обладнання. Пояснює схеми тепло-, паро- і водопроводів котельних установок. Описує схеми трубопроводних мереж та сигналізації в котельні. Демонструє вміння читати експлуатаційні схеми креслення. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань для читання позначень на кресленні обладнання. Називає основні позначення та пояснює схеми тепло-, паро- і водопроводів котельних установок, які він обслуговує. Самостійно використовує конструкторську та технічну документацію у відповідності з поставленими практичними завданнями, вільно нею володіє, читає креслення схеми трубопроводних мереж та сигналізації в котельні. Якісно виконує лабораторно-практичні роботи, бере активну участь у виконанні досліджень, здійснює правильну обробку результатів, надає чіткі відповіді на контрольні питання за темою роботи. Правильно застосовує одержані знання для вирішення практичних завдань з професії. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Виконання різнорівневих тестових завдань. Виконання та захист лабораторно-практичних робіт з читання та аналізу експлуатаційних схем креслення основного чи допоміжного обладнання котельні. Самостійна робота з читання схеми тепло-, паро- і водопроводів котельних установок. | Спеціальна технологія (6) 1. Позначення на кресленні обладнання (1). 2. Схеми тепло-, паро- і водопроводів котельних установок (2). 3. Схеми трубопроводних мереж та сигналізації в котельні (1). 4. Експлуатаційні схеми креслення (2). |  |
| ПК 5. | Здатність обслуговувати допоміжне устаткування |  |  |  | 28 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Описує будову і обладнання системи пилоприготування, паливоподавання, золоуловлювання і шлаковидалення. Характеризує устаткування живильних установок. Описує водяні економайзери. Демонструє вміння обслуговувати економайзер. Демонструє вміння обслуговувати пароперегрівник. Демонструє вміння обслуговувати повітропідігрівник. Демонструє вміння обслуговувати дуттьові вентилятори і димососи. Демонструє вміння обслуговувати живильні насоси. Здійснює догляд за манометрами, запобіжними клапанами, водовказівними приладами, запірною арматурою, зворотними клапанами. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань про допоміжного устаткування. Володіє стійкими знаннями про системи пилоприготування, паливоподавання, золоуловлювання і шлаковидалення. Демонструє застосування навчального матеріалу у стандартних професійних ситуаціях під час обслуговування живильних установок, пароперегрівників, повітропідігрівників, економайзерів, вентиляторів, димососів. Самостійно використовує технічну та технологічну документацію під час догляду за манометрами, запобіжними клапанами, водовказівними приладами, запірною арматурою, зворотними клапанами. Демонструє вміння користуватись контрольно-вимірювальними пристроями. Якісно виконує лабораторно-практичні роботи, бере активну участь у виконанні досліджень, здійснює правильну обробку результатів, надає чіткі відповіді на контрольні питання за темою роботи. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Термінологічний диктант. Виконання різнорівневих тестових завдань. Виконання та захист лабораторно-практичних робіт з догляду за манометрами, запобіжними клапанами, водовказівними приладами, запірною арматурою, зворотними клапанами. Виконання індивідуальних та групових завдань навчально-дослідного характеру. Тематична контрольна робота. | Спеціальна технологія (10) - Системи пилоприготування, паливоподавання, золоуловлювання і шлаковидалення (2). - Живильні установки та насоси (1). - Економайзери (2). - Пароперегрівники (1). - Повітропідігрівники (1). - Дуттьові вентилятори і димососи (2). - Догляд за манометрами, запобіжними клапанами, водовказівними приладами, запірною арматурою, зворотними клапанами (1). |  |
|  |  | Самостійно виконує обслуговування допоміжного устаткування. Здобувач освіти володіє професійними знаннями обсягом, передбаченим навчальною програмою; самостійно, правильно, впевнено виконує навчально-виробниче завдання в межах навчальної програми та встановлених норм часу, відповідно до вимог технічної та конструкторської документації, яка передбачена навчальною програмою. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки. | Оцінювання комплексного навчально-виробничого завдання відповідно до критеріїв (виконання завдання з обслуговування допоміжного устаткування). | Виробниче навчання (18) 10. Обслуговування економайзерів (6). 11. Обслуговування пароперегрівників, повітропідігрівників (6). 12. Обслуговування вентиляторів, димососів та живильних насосів (6). |  |
| КК 7. | Здатність планувати та організовувати підприємницьку діяльність |  |  |  | 10 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Характеризує організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Називає положення основних документів, що регламентують підприємницьку діяльність. Користується нормативно-правовими актами щодо підприємницької діяльності. Описує процедури відкриття власної справи. Називає основи складання бізнес-планів. Демонструє вміння розробляти стислий бізнес-план. Називає основні поняття про господарський облік. Називає види та описує порядок ціноутворення. Називає види заробітної плати. Перелічує види мотивації та стимулювання праці персоналу підприємств. Описує порядок створення приватного підприємства. Характеризує порядок створення та заповнення нормативної документації (книга «доходів та витрат», баланс підприємства). Описує порядок ведення обліково-фінансової документації підприємства. Описує порядок ліквідації підприємства. Пояснює поняття «конкуренція», називає її види та прояви. Перелічує основні фактори впливу держави на економічні процеси (податки, пільги, дотації). Описує методику аналізу виконаної роботи та здійснює її аналіз. |  | Володіє узагальненими знаннями щодо підприємницької діяльності в Україні та основних аспектів її державного регулювання. Розуміє місце і значення застосування теоретичних знань на практиці у вирішенні практичних ситуацій. Правильно і логічно мислить, демонструючи вміння розв’язувати та аналізувати ситуаційні завдання у сфері підприємницької діяльності у професійній галузі. Моделює, дотримуючись алгоритму, порядок створення власного підприємства; оцінює реалістичність підприємницької ідеї. Описує механізм реєстрації підприємницької діяльності. Самостійно або в команді розробляє і захищає бізнес-план. Здійснює презентацію бізнес-проєкту. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Виконання різнорівневих тестових завдань. Термінологічний диктант. Розв’язування ситуаційних завдань професійного спрямування. Самостійна робота з розробки бізнес-планів. Підготовка та захист презентацій та навчальних проєктів щодо підприємницької діяльності. Залік (виконання різнорівневих тестових завдань). | Основи підприємництва 1. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні (1). 2. Основні документи, що регламентують підприємницьку діяльність (1). 3. Планування підприємницької діяльності та відкриття власної справи (2). 4. Основи складання бізнес-планів (2). 5. Поняття про господарський облік та ціноутворення (1). 6. Заробітна плата та стимулювання персоналу (1). 7. Податки, пільги, дотації (1). 8. Залік (1). |  |
| Результат навчання / компетентність | Назва результату навчання / компетентності |  |  |  | Об’єм в годинах |
| РН 5. | Усунення несправностей у роботі обладнання котельної установки |  |  |  |  |
| Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно перевіряти працездатність котельних установок, усувати дрібні несправності та виконувати прості ремонтні роботи котельного агрегату і допоміжного устаткування, дотримуючись вимог охорони праці, пожежної та електробезпеки; виконувати виробничі завдання, виходячи із принципів освіти протягом всього життя. |  |  |  |  |  |
| ПК 1. | Здатність усувати дрібні несправності в роботі котельних установок |  |  |  | 62 |
| Результати навчання |  | Критерії оцінювання | Методи оцінювання і завдання | Теми |  |
| Називає експлуатаційні характеристики котельних установок. Перелічує основні причини виникнення несправностей у роботі котельних установок. Описує типові неполадки і відмови у роботі устаткування та визначає заходи щодо їх усунення. Здійснює огляд, перевірку працездатності та виявлення несправностей у роботі котельних установок. Здійснює переключення устаткування в резервний режим. Здійснює аварійну зупинку котла. Демонструє виконання простих ремонтних робіт котельного агрегату і допоміжного устаткування. |  | Здобувач освіти оперує навчальним матеріалом, пояснює, аналізує та оцінює значимість набутих знань про причини виникнення несправностей у роботі котельних установок. Володіє стійкими знаннями про неполадки і відмови у роботі устаткування. Демонструє вміння переключення устаткування в резервний режим та здійснювати аварійну зупинку котла. Самостійно використовує технічну та технологічну документацію під час визначення експлуатаційних характеристик котельних установок. Демонструє застосування навчального матеріалу у стандартних професійних ситуаціях під час огляду, перевірки працездатності та виявлення несправностей у роботі котельних установок. Якісно виконує лабораторно-практичні роботи, бере активну участь у виконанні досліджень, здійснює правильну обробку результатів, надає чіткі відповіді на контрольні питання за темою роботи. | Індивідуальне та фронтальне опитування. Термінологічний диктант. Виконання різнорівневих тестових завдань. Виконання та захист лабораторно-практичних робіт з визначення заходів щодо усунення типових неполадок і відмов у роботі котельного устаткування. Виконання індивідуальних та групових завдань навчально-дослідного характеру. Залік (виконання тестових завдань з будови, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту основного чи допоміжного обладнання водогрійних і парових котлів, які працюють на твердому паливі теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал). | Спеціальна технологія (26) - Експлуатаційні характеристики котельних установок та причини виникнення несправностей (6). - Неполадки і відмови у роботі устаткування, заходи щодо їх усунення (8). - Перевірка працездатності котельного устаткування (7). - Резервний режим роботи та аварійна зупинка устаткування (4). - Залік (1). |  |
|  |  | Самостійно вживати заходи щодо виконання простих ремонтних робіт котельного агрегату і допоміжного устаткування. Здобувач освіти володіє професійними знаннями обсягом, передбаченим навчальною програмою; самостійно, правильно, впевнено виконує навчально-виробниче завдання в межах навчальної програми та встановлених норм часу, відповідно до вимог технічної та конструкторської документації, яка передбачена навчальною програмою. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки. | Оцінювання комплексного навчально-виробничого завдання відповідно до критеріїв (виконання завдання щодо виконання простих ремонтних робіт котельного агрегату і допоміжного устаткування). | Виробниче навчання (36) 13. Тема 1. Усунення несправностей водовказівних приладів, живильного насоса, 14. Тема 2. Усунення закипання, упуску та переливу води. 15. Тема 3. Перевірка працездатності та виявлення несправностей у роботі котельних установок. 16. Тема 4. Переключення устаткування в резервний режим. 17. Тема 5. Аварійна зупинка котла. 18. Тема 6. Усунення несправностей котла та тепломережних бойлерних установок (станцій м’ятої пари), тобто бойлера непрямого нагріву. |  |
| Формування оцінки за результат навчання | Основою оцінювання модуля (80%) є виконання здобувачем освіти практичного комплексного завдання з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту основного чи допоміжного обладнання водогрійних і парових котлів, які працюють на твердому паливі теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал). Решта 20% оцінки за результат складає оцінювання практичних завдань з теми. |  |  |  |  |
| Критерії оцінки | Проходження результату навчання зараховується, якщо здобувач професійної освіти: знає: - відомості з теплотехніки; - суміші палива та вплив їх якості на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів; - водопідготовку і водно-хімічний режим котелень; - види та конструкцію деаераторів; - будову та правила обслуговування котлів, різних допоміжних механізмів і арматури котлів; - несправності у роботі котельної установки та заходи щодо їх запобігання та усунення; - складні контрольно-вимірювальних прилади; - схеми тепло-, паро- і водопроводів котельних установок, водних мереж та сигналізації в котельні; - системи пилоприготування, паливоподавання, золоуловлювання і шлаковидалення, устаткування живильних установок; - водяні економайзери; - причини виникнення несправностей у роботі котельних установок; - типові неполадки і відмови у роботі устаткування та заходи щодо їх усунення; - організаційно-правові форми підприємництва в Україні та положення основних документів, що регламентують підприємницьку діяльність. уміє: - розраховувати: тепловий баланс котельної установки, теплові ефекти та регулювання тепловіддачі, вологість повітря; коефіцієнт надлишку повітря та енергетичну цінність палива; - підключати та відключати фільтри, деаератори; - здійснювати пуск, зупинку, регулювання та нагляд за робою котлів; - виконувати продувку котла; - спостерігати за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води у котлах, тиском та температурою пари, води і відхідних газів; - обслуговувати тепломережні бойлерні установки; - здійснювати консервацію котлів; - читати експлуатаційні схеми креслення; - обслуговувати економайзери, пароперегрівник, повітропідігрівник, дуттьові вентилятори і димососи, живильні насоси; - здійснювати догляд за манометрами, запобіжними клапанами, водовказівними приладами, запірною арматурою, зворотними клапанами. - здійснювати огляд, перевірку працездатності та виявлення несправностей у роботі котельних установок; - виконувати прості ремонтні робіти котельного агрегату і допоміжного устаткування; - складати бізнес-плани з метою відкриття власної справи. |  |  |  |  |